ОШ“СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

ПАРАЋИН

ДЕЛ.БР. 902-1

ДАТУМ: 17.11.2017.

На основу члана 63.ст.3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности - радови на замени топловодног котла на чврсто гориво ЈН бр.4/2017 објављује

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈН бр.4/2017 заведену под дел.бројем 890 од 14.11.2017. – радови на замени топловодног котла на чврсто гориво

Дана 16.11.2017. год., примили смо захтев путем e-maila,чл.63 став 2 ЗЈН, којим потенцијални понуђач тражи додатне информације или појашњења конкурсне документације за ЈН бр.4/2017 - радови на замени топловодног котла на чврсто гориво

Постављено је следеће питање:

Потребно нам је појашњење у опису котла, који се тражи у тендерској документацији. Када кажете тропромајни котао, молимо вас да нам појасните да ли се ради о котлу са две цевне промаје или са једном цевном промајом и преградом?

На основу чл. 63.став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"124/2012, 14/2015 и

68/2015), дајемо следеће појашњење:

Ради се о котлу са две цевне промаје.

Овa информација/појашњење сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављује се у року од три дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца

 С поштовањем,

 Комисија за јавну набавку бр.4/2017